Piława Górna, dnia 18.07.2017r.

ZBP.271.1.8.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

**Wykonanie instalacji dla systemów nagłośnienia, monitoringu, Wi-Fi oraz akustyki.**

w ramach zadania inwestycyjnego:

Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej

**Pytanie 1**

Istnieje sprzeczność w pozycjach specyfikacji kamer - pkt. 2.2

Napisane jest: **Rozdzielczość minimum: 4K (2688 x 1520)**

4K to rozdzielczość 3840 x 2160

*W naszym przekonaniu Projektant miał na myśli kamery o rozdzielczości 4megapikseli. Proszę o potwierdzenie.*

**Odpowiedź na pytanie 1**

Chodzi o kamery 4Mpix a nie 4K

**Pytanie 2**

2. Proszę o wyjaśnienie specyfikacji kamer - pkt 2.2

Napisane jest:**Cyfrowy WDR 120dB**

*W naszym przekonaniu słowo "cyfrowy" zostało użyte omyłkowo, proszę o potwierdzenie*

**Odpowiedź na pytanie 2**

Z założenia WDR jest cyfrowe, to określenie też nie jest tu potrzebne